广东省人民医院伟伦楼21、23、25#电梯拆旧换新市场调研公告

我院拟对本院伟伦楼21、23、25#电梯进行拆旧换新，现进行电梯更换项目的市场调研，欢迎国内外知名电梯品牌企业或授权经销商提交资料参与市场调研，更换的电梯设备具体情况如下：

一、电梯井道、机房参数：

| 电梯编号 | 21# | 23# | 25# |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯类型 | 有机房电梯(非病床梯) | 有机房无障碍医用病床电梯 | 有机房医用病床电梯 |
| 电梯数量 | 1 | 1 | 1 |
| 停站数 | 13层13站 | 13层13站 | 15层15站 |
| 提升高度(m) | 42.22 | 42.14 | 48.88 |
| 机房净尺寸（mm） | 3200×5980×10600 | 3200×7200×5500 | 3130×6070×6950 |
| 底坑深度(mm) | 1650 | 1430 | 1720 |
| 顶层高度(mm) | 4570 | 4640 | 4600 |
| 井道尺寸(宽mm×深mm) | 2310×2160 | 2280×2950 | 2510×2910 |
| 开门方式 | 中分 | 旁开 | 中分 |
| 开门尺寸 （宽mm×高mm） | 900×2100 | 1100×2100 | 1200×2100 |
| 是否消防电梯 | 否 | 否 | 是 |
| 是否残疾人电梯 | 否 | 是 | 是 |

- 参与企业资格：

1、参与企业应为中华人民共和国境内注册的独立法人企业。

2．参与企业只允许为独立法人，不接受联合投标体投标。

3．参与企业所提交调研的电梯，其制造商必须具有《特种设备制造许可证》乘客电梯制造A级资质（提供证书并附上《特种设备制造许可明细表》）。

4. 参与企业需具有《特种设备安装、维修许可证》（电梯）A级资质(提供证书)。

5．如参与企业为代理经销商，须提供制造厂商对所提交调研产品的合法授权函。

三、参与市场调研企业需提交的资料（资料请按以下顺序叠放、密封、封口加盖公章）：

1、三台电梯拆旧换新报价表。（请按新电梯设备价格、运输保险费、新电梯安装费、旧电梯拆卸费、井道土建改造费五项单独报价，最后统计成总价并加盖公章）

2、法定代表人/负责人资格证书，法定代表人/负责人授权书。（加盖公章）

3、电梯设备制造厂商的授权书。（加盖公章）

4、电梯设备制造厂商《特种设备制造许可证》。（复印件并加盖公章）

5、参与企业的《特种设备安装、维修许可证》。（复印件并加盖公章）

6、有效的经营许可证、营业执照、税务登记证等。（复印件并加盖公章）

7、企业所提供电梯设备的详细参数，需提交产品彩页，制造厂家提供的说明书等材料。（加盖公章）

四、本次市场调研时间、地点、联系人及联系方式：

1、市场调研报名截止时间： 2018年07月18日17:30（以企业提交资料为准）

2、报名地点：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼3楼310室。

3、有意向参加市场调研的企业请在7月18日前报名并提交资料，联系人：车宇， 联系电话： 83827812—20296或 15813344182。

4、市场调研讨论会议时间将以电话形式另行通知。