玻片档案柜参数及清单

| 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品参数 | 产品简图 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻片档案柜 | 430W*510D*135H mm | 250个 | 1.最大承重力为120公斤，有14抽柜组成，能存放5200张载玻片。12个柜组成一个组合大柜，内存载玻片62400张 2.工艺处理：箱体0.6mm裸板，外层紧搂SPCC卡钢板冲压成型，外加喷塑，高压静电喷涂+恢磷光处理，加喷涂板厚度为0.8mm 3.规格:135*430*510mm 4.颜色：银白亚光，金色把手 |  |  |  |