广东省人民医院91号大院1号楼负一层低压配电室改造

工程项目技术需求

- 项目范围：

1、本项目施工图深化设计；

2、施工内容包括（但不限于）：拆除原有9台低压柜，新装8台低压柜，由91号大院敷设3条电缆至口腔中心，敷设一批电缆至教育培训中心各楼层（详见附件2：初步图纸）。

包工、包料、包设备、包工期、包质量、包送电、包安全生产、包文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等。最终合同价格以我院审批后为准。

- 项目地址：广州市越秀区东川路

- 工期要求：

工期60天。

- 质量标准：

一次竣工验收合格。

- 主要设备品牌要求：

详见附件3。

- 广东省人民医院91号大院1号楼负一层低压配电室改造工程量清单：

详见附件4。