广东省人民医院平洲分院新建污水处理站项目技术需求

- 项目范围：

- 新建污水站项目内容：新建设一座处理能力为200吨/天的污水站，采用二级生化+消毒工艺。引入自动化程度高的管理操作系统。污水站电气工程需要引入PLC集散控制系统，并配备电脑操作系统，可以利用电脑操作系统直接控制污水站的运行参数。

- 施工范围：污水站进水至出水之间涉及的池体，出水至市政污水管网、功能房、绿化设施，以及配套的设备、电气设施，电缆包含从低压配电房至污水站控制柜的电缆等。

- 成果报告：设备安装验收后要求对用户有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训、日常保养及一般维护培训。竣工后需要提供第三方有资质单位出具的合格的污水检测报告【符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准】。

- 项目地址：佛山市南海区平洲永安中路58号

- 工期要求：

2021年1月31日前完成。

- 质量标准：

- 一次竣工验收合格。