广东省人民医院平洲分院门诊楼电缆敷设工程项目技术需求

- 项目范围：

由新建电房预埋3层3列电缆管至门诊楼一楼配电间，由新建电房敷设2条4*240mm2+1*120mm2电缆至6楼配电间，由新建电房敷设1条4*240mm2+1*120mm2电缆至1楼配电间（施工图详见附件2）。

- 项目地址：佛山市南海区平洲永安中路58号

- 工期要求：

由施工方提供最少工期计划，工期必须于2021年2月10日前完成。

- 质量标准：

- 一次竣工验收合格。

- 主要设备品牌要求：

- 详见附件3。

- 广东省人民医院平洲分院门诊楼电缆敷设工程量清单：

- 详见附件4。