附件3：

主要材料品牌选用表

| 序号 | 主要材料 | 说明 | 参考品牌（或相当于） |  |  | 供应商拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油空压机组 | 符合或优于设计参数 | 阿特拉斯.科普柯、必康美德、英格索兰、优耐特斯、迪珥 |  |  |  |
| 2 | 冷冻水干燥机 | 符合或优于设计参数 | 英格索兰,阿特拉斯,必康美德,优耐特斯、迪珥 |  |  |  |
| 3 | 除菌过滤器 | 符合或优于设计参数 | DH、ATS、UNITE等 |  |  |  |
| 4 | 精密过滤器 | 符合或优于设计参数 | DH、ATS、UNITE等 |  |  |  |
| 5 | 前置过滤器 | 符合或优于设计参数 | DH、ATS、UNITE等 |  |  |  |
| 6 | 管道 | 国标、符合各系统接口 | 无缝304不锈钢管或无缝脱脂铜管 |  |  |  |
| 7 | 阀门 | 国标、符合各系统接口 | 冠龙 | 埃美柯 | 塘沽 |  |
| 8 | 中央控制柜 | 自动切换启停，符合设计要求，与空压系统配套 |  |  |  |  |
| 9 | 储气罐 | 1m³ 不锈钢， 立式 | 申江 | 广众 | 宏企 |  |
| 10 | 压力仪表 | 国际，符合系统标称，与空压系统配套 | 余姚 | 红旗 | 威卡 |  |
| 11 | 电缆/配线 | 国标，符合系统功率要求 | 珠江 | 南洋 | 民兴 |  |
| 12 | 电源柜电气元件 | 国标，符合系统功率要求 | ABB | 施耐德 | 西门子 |  |
| 13 | 主开关 | 国标，符合系统功率要求 | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |
| 14 | 传感器 | 国际，符合各系统标称 |  |  |  |  |