广东省人民医院平洲分院2×1000KVA用电增容项目技术需求

- 项目范围：

- 增容项目内容：敷设2路进线电缆进入平洲分院电房，建设电房（含高、低压柜，变压器等），增容容量是2×1000KVA。

- 增容后供电范围：门诊楼共6层（1-5楼是病房，6楼是实验室），病理分子实验室楼2层，新建住院楼3层（约50床），旧办公楼（黄楼），病人公寓2层，饭堂，放射科，污水处理和消防水泵房用电等。

3、负责项目的设计工作；

4、施工内容包括（但不限于）：高压电气工程（包括高压配电柜采购及安装、变压器采购及安装、电缆采购及安装等）、低压电气工程（包括低压配电柜采购及安装、电缆驳接、电房照明及防雷等）、新建电房土建工程等，以及相应供电手续办理。

包工、包料、包设备、包工期、包质量、包送电、包安全生产、包文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等；

5、办理本项目的用电专项报建、增容和验收手续，包验收、包竣工资料收集整理、确保项目通过用电验收合格；

6、综合单价包干、项目措施费包干。

7、增容费由我院支付，暂列金40万元（按造价要求）。

- 项目地址：佛山市南海区平洲永安中路58号

- 工期要求：

由施工方提供最少工期计划。

- 质量标准：

- 一次竣工验收合格，且达到供电部门送电的要求。

- 主要设备品牌要求：

| 设备名称 | 品牌 | 柜型 |
| --- | --- | --- |
| 10KV中置柜 | ABB | ZS1柜 |
|  | 施耐德 | PIX柜 |
|  | 西门子 | NXAIRS柜 |
| 10KV真空断路器 | ABB | VD4 |
|  | 施耐德 | HVX |
|  | 西门子 | 3AE |
| 综合继保 | ABB | REF615 |
|  | 施耐德 | S60 |
|  | 西门子 | 7SJ683 |
| 低压柜 | 广州白云 | 低压配电柜 |
|  | 中山明阳 | 低压配电柜 |
|  | 佛山中鹏 | 低压配电柜 |
| 低压框架断路器 | ABB | Emax2系列 |
|  | 施耐德 | MVS系列 |
|  | 西门子 | 3WL |
| 低压塑壳断路器 | ABB | Tmax系列 |
|  | 施耐德 | CVS系列 |
|  | 西门子 | 3VM系列 |
| 变压器 | ABB | SCB-11或SCB-12 |
|  | 施耐德 | SCB-11或SCB-12 |
|  | 西门子 | SCB-11或SCB-12 |
|  | LS | SCB-11或SCB-12 |
|  | 顺特 | SCB-11或SCB-12 |
| 电缆 | 广州电缆厂 |  |
|  | 广州南洋电缆 |  |
|  | 广东新南达 |  |

- 广东省人民医院平洲分院2×1000KVA用电增容项目工程量清单：