附件1：

| 医技综合楼直线加速器机房改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方检测工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目概况、工作量及工作难度等情况，结合《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协【2015】8号）及国家相关规范，自行考虑填报： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 |  | 检测数量 | 综合单价 |  | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | (元） |  |
| 一 | 装饰装修现场检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋原材 | 组 |  | 10 | 165 |  | 1650 | GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 GB13788-2017 |
| 2 | 焊接接头（单面搭接焊 ，双面搭接焊，电渣压力焊，坡口焊，电阻点焊，帮条焊 ，熔槽帮条焊） | 组 |  | 4 | 132 |  | 528 | JGJ 18-2012 |
| 3 | 植筋拉拔 | 组 |  | 2 | 3600 |  | 7200 | 粤建检协【2015】8号2.9.1（植筋3根/组，1200元/根即1200*3=3600元/组）。 |
| 4 | 结构加固用胶粘剂（植筋胶） | 组 |  | 2 | 8000 |  | 16000 | GB50367-2013 GB50550-2010 GB50728-2011 |
| 5 | 埃特板 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB8624-2012 |
| 6 | 抗菌树脂板 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB8624-2012 |
| 7 | 铝扣板 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB8624-2012 |
| 8 | 同质透芯地板胶 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB8624-2012 |
| 9 | 低压流体输送用焊接钢管（镀锌钢管） GB/T 3091-2008 | 组 |  | 1 | 935 |  | 935 | 遵循相关标准和规范 |
| 10 | 预拌砂浆（抹灰） | 组 |  | 1 | 1595 |  | 1595 | GB/T25181-2010 |
| 11 | 砌筑砂浆 | 组 |  | 1 | 50 |  | 50 | 粤建检协【2015】8号4.9.10（抗压强度）。 |
| 12 | 混凝土试块 | 组 |  | 8 | 303 |  | 2420 | 遵循相关标准和规范 |
| 13 | 聚合物水泥防水涂料 | 组 |  | 1 | 2342 |  | 2342 | 遵循相关标准和规范 |
| 14 | 阻燃夹板燃烧性能B1c级检测 | 组 |  | 1 | 5300 |  | 5300 | GB8624-2012 |
| 15 | PVC地胶燃烧性能B1C级检测 | 组 |  | 1 | 5300 |  | 5300 | GB8624-2012 |
| 16 | 石材放射性指标检测 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB6566-2010 |
| 17 | 瓷砖 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB6566-2010 |
| 18 | 石材钢架、吊杆 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | JGJ45-2013 GB 50550-2010 |
| 19 | 角钢、轻钢龙骨 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | 遵循相关标准和规范 |
| 20 | 内墙乳胶漆 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB18582-2020 |
| 21 | 医疗板 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB18580-2017 |
| 22 | 阻燃夹板 | 组 |  | 1 | 1500 |  | 1500 | GB18580-2017 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 59820 |  |
| 二 | 机电安装材料检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)（俗称:漏电开关） | 组 |  | 1 | 983 |  | 983 | 遵循有关标准和规范 |
| 2 | 断路器 | 组 |  | 1 | 983 |  | 983 | GB/T10963.1～2-2020 |
| 3 | 开关 | 组 |  | 1 | 882 |  | 882 | GB/T16915.1 -2014 |
| 4 | 插座 | 组 |  | 1 | 924 |  | 924 | GB/T2099.1-2008 |
| 5 | BYJ系列电线(额定电压450/750V） JB/T 10491.2-2004 | 组 |  | 2 | 1082 |  | 2164 | WDZB-BYJ-2.5、配线WDZB-BYJ-4 |
| 6 | YJY、YJY22、、YJY23、铜芯电力电缆(额定电压0.6/1kV） GB/T12706.1-2008 | 组 |  | 9 | 1502 |  | 13518 | 遵循相关规范和标准 |
| 7 | 排水用PVC-U管材 | 组 |  | 1 | 1470 |  | 1470 | GB/T 5836.1-2018 |
| 8 | 排水用PVC-U管件 | 组 |  | 1 | 630 |  | 630 | GB/T 5836.2-2018 |
| 9 | 冷热水用PP-R管材 | 组 |  | 1 | 893 |  | 893 | GB/T 18742.2-2017 |
| 10 | 冷热水用PP-R管件 | 组 |  | 1 | 420 |  | 420 | GB/T 18742.3-2017 |
| 11 | 建筑消防设施第三方检测 | 消防全系统 |  | 1 | 0.8元/㎡ |  | 5000 | 遵循相关规范和标准 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 27867 |  |
| 二 | 其他现场检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明平均功率密度 | 处 |  | 20 | 1000 |  | 20000 | 粤建检协【2015】8号6.11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |
| 三 | 室内环境质量检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内环境质量检测 | 点 |  | 5 | 3200 |  | 16000 | 粤建检协【2015】8号11.1.1~11.1.7（氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |
| 四 | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标下浮率 |  | % |  |  |  |  | 单价及总价下浮率,不低于30%,低于30%为无效报价. |
| 2 | 投标总价 |  | 元 |  |  |  |  | 投标总价=123687.00×(1-投标下浮率) |

附件2

项目负责人情况表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |