广东省人民医院高压室高压出线开关更换项目技术需求

- 项目范围：

- 因我院2台ABB高压断路器故障，需要更换。

二、项目地址：广州市中山二路106号

三、项目工期：

20个日历天内（含设备订货及施工）完成改造工作，最快工期的优先考虑。

四、项目售后：

质保期一年，高压出线开关提供原厂或授权服务商质保服务，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

五、品牌要求：

10KV ABB Vmax630真空断路器。

六、付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，一年质保期满后支付余款。