广东省人民医院污水站井盖及风机更换项目技术需求

- 项目范围：

- 院本部污水站盖板锈蚀严重，存在安全隐患，需对锈蚀盖板进行更换。

- 中心花园污水站天面臭气排风机和地下室排风机老化，噪音大，排风不足，需要更换。

- 项目地址：广州市越秀区东川路106号

- 工期要求：

工期10天。

- 施工要求及质量标准：

- 施工期间需做好通风措施及人员防护措施；施工人员的安全责任由乙方负全责，与甲方无关。

- 工程质保期1年。

- 报价参考清单

| 广东省人民医院污水站井盖及风机更换项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一、 | 东区污水站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池井盖1430*1600 | 1430x800x2（不锈钢304) | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 调节池井盖支架1430x1600 | 1430x1600（不锈钢304) | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 酸化池井盖1000x1000 | 1000x1000（不锈钢304) | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 酸化池井盖支架1000x1000 | 1000x1000（不锈钢304) | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 全部井盖环氧漆防腐 |  | kg | 10 |  |  |
| 6 | 井盖密封处理 |  | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 原井盖拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 西区污水站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池井盖2000x1000 | 1000x500x3（不锈钢304支架、面板花板) | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 调节池井盖支架2000x1000 | 2000x1000(304不锈钢） | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 生化池井盖1000x1000 | 1000x500x3（不锈钢304) | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 生化池井盖支架1000x1000 | 1000x1000(304钢） | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 污泥池井盖Φ800 | Φ800（不锈钢304） | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 污泥池井盖Φ800支架 | Φ800 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 地下室除臭风机更换 | 4-72-3.6A 304不锈钢 2900r/min 3kw | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 英东楼天面除臭风机更换 | 4-72-6A 304不锈钢 1450r/min 4kw | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 除臭风机出口井盖更换 | 1000*1000 304 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 除臭风机出口井盖支架更换 | 1000*1000 304 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 软接 |  | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 原井盖拆除 |  | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 旧风机拆除 |  | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 井盖密封处理 |  | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 地下室风机隔声罩 |  | 个 | 1 |  |  |
| 23 | DN400PVC 风管 |  | 米 | 4 |  |  |