附件1：

| 广东省人民医院停车场装修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方检测工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目概况、工作量及工作难度等情况，结合《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协【2015】8号）及国家相关规范，自行考虑填报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 |  | 检测数量 | 综合单价 |  | 合价 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (元） |  |  |
| 1 | 地坪漆 | 组 |  | 3 | 300 |  | 900 | 粤建检协【2015】8号4.35.7干燥时间4.35.24容器中状态（颜色及外观） |  |
| 2 | 乳胶漆 | 组 |  | 3 | 450 |  | 1350 | 粤建检协【2015】8号4.35.7干燥时间4.35.24容器中状态（颜色及外观）4.35.26施工性（刷涂性）4.35.38涂膜外观 |  |
| 3 | 空气检测 | 点 |  | 3 | 3200 |  | 9600 | 粤建检协【2015】8号11.1.1~11.1.7（氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨） |  |
| 4 | 电线 | 组 |  | 1 | 780 |  | 780 | 粤建检协【2015】8号4.55.2、4.55.3、4.55.6、~4.55.8（结构尺寸检查、导体直流电阻、电压试验、绝缘电阻测量(70℃)、老化前机械性能）⑴按每一芯线芯计算；⑵有护套的另外加收 100 元；（3）导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。 |  |
| 5 | PPR热熔管（冷水管） | 组 |  | 1 | 1150 |  | 1150 | 粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.7、4.43.8、4.44.3（外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验） |  |
| 6 | PPR热熔管（热水管） | 组 |  | 1 | 1150 |  | 1150 | 粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.7、4.43.8、4.44.3（外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验） |  |
| 7 | UPVC排水管 | 组 |  | 1 | 800 |  | 800 | 粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.4、4.43.11、4.43.12（外观、承口中部平均内径、插口最小长度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验） |  |
| 8 | 插座 | 组 |  | 1 | 1350 |  | 1350 | 粤建检协【2015】8号4.57.1~4.57.7、4.57.9、4.58.11（标志检验、电气间隙和爬电距离、接地措施、防触电保护、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度） |  |
| 9 | 漏电保护器 | 组 |  | 1 | 2150 |  | 2150 | 粤建检协【2015】8号4.56.1、4.56.2、4.56.4、4.56.5、4.56.6、4.56.12、4.56.13（标志检验、剩余电流动作特性、过电流动作特性、介电性能、温升、电气间隙、爬电距离） |  |
| 10 | 面板开关 | 组 |  | 1 | 1200 |  | 1200 | 粤建检协【2015】8号4.57.1、4.57.5、4.57.6、4.57.2、4.57.4、4.57.7、4.57.8、4.57.9（标志检验、电气间隙、爬电距离、防触电保护、温升、防潮、绝缘电阻、工频耐压） |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 20430 |  |  |
| 二 | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标下浮率 |  | % |  |  | 报价单位填写 |  |  | 单价及总价下浮率,不低于30%,低于30%为无效报价. |
| 2 | 投标总价 |  | 元 |  |  | 报价单位填写 |  |  | 投标总价=20430×(1-投标下浮率) |