广东省人民医院心外一区设备带更换项目技术需求

一、项目范围

我院英东楼心外一区5间重病房28套的设备带及相应气体终端已使用多年，老化严重，拟予更换，以确保科室的安全用气。

二、具体内容及工作要求：

1、要求现场进行改造，床位紧张，整个改造期间只能一床一床的进行更换，确保科室的正常运行。

2、配置的气体终端为英式金属头终端。

3、配置的开关插座及床头灯。

4、原有呼叫系统终端面板需嵌入新的设备带内。

三、工程量参考清单：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备带 | 晴杨 | 42 | 米 |  |  |  |
| 2 | 氧气终端 | 上海捷锐、英标 | 28 | 套 |  |  |  |
| 3 | 负压终端 | 上海捷锐、英标 | 28 | 套 |  |  |  |
| 4 | 压缩空气终端 | 上海捷锐、英标 | 28 | 套 |  |  |  |
| 5 | 床头灯 | 佛山照明、 LED | 28 | 套 |  |  |  |
| 6 | 电源插座 | 罗格朗、 86型 | 84 | 个 |  |  |  |
| 7 | 铜管 | 上海飞轮、Ф10 | 85 | 米 |  |  |  |
| 8 | 气体专用阀门 | Ф10 | 56 | 套 |  |  |  |
| 9 | 原有呼叫系统终端移位进新的设备带内 |  | 28 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式：

- 合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，一年质保期满后支付余款。