**附件1**

**医院部分医用储气罐更换及安装统计表**

1、储气罐数量与规格。主体楼7A、负三楼，英东楼，东一号楼等，压缩空气储气罐数量及规格主要是：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **产品性能描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 主体楼7A | 碳钢储气罐 1M3/10 Bar | 个 | 2 |
| 2 | 英东楼负一 | 碳钢储气罐 0.6 M3/10 Bar | 个 | 1 |
| 3 | 东一号楼负一 | 碳钢储气罐 1M3/10 Bar | 个 | 2 |
| 4 | 主体楼负三 | 碳钢储气罐 1M3/10 Bar | 个 | 2 |
| 5 |  | 管道安装及运费 | 项 | 1 |

**2、参考品牌。**储气罐品牌参考：上海申江、广州众力、宏企。

附件2：

**医院部分医用储气罐更换及安装报价参考表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价(元 )** | **小计(元 )** |
| 1 | 碳钢储气罐  | 1M3/10 Bar |  | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 0.6 M3/10 Bar |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 1M3/10 Bar |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 1M3/10 Ba r |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 储气罐、管道的安装、运费及税收 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |

1、以上报价已含税费、加班费、保险费等一切费用；

2、质保期 3 年， 备货期： 天，施工工期： 天。

**附件3**：

**项目报价总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **资质****是否符合** | **总价(万元)** | **储气罐****品牌** | **质保期** | **工期** | **公司业绩** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2022年 月 日

报价联系人：

联系人电话：