超声系统配套硬件设备采购项目需求

# 项目名称

项目名称：超声系统配套硬件设备采购

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声高清采集卡 | 配置详见3.1.1、超声高清采集卡 | 套 | 16 |
| 2 | 超声工作站图像采集器 | 配置详见3.1.2、超声工作站图像采集器 | 个 | 60 |

# 详细配置参数要求

## 3.1.1、超声高清采集卡

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声高清采集卡 | 1.全新MINI PCI-E接口， 2.1 个 HDMI 接口 (可转接 DVI) 3.支持一机多卡，实现多路采集和预览、支持多屏显示 4.自动检测输入信号的格式和模式; 5.允许用户设置亮度／对比度／色调调节/饱和度调节／黑白 6.垂直滤波去隔行；运动自适应去隔行 7.支持标准Windows DirectShow架构及支持流媒体采集 支持院内超声系统授权接入 |

## 3.1.2、超声工作站图像采集器

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声工作站图像采集器 | USB四按键超声图像采集手柄装置(采集器) |

- （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

# 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

# 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。乙方需备件先行，如故障需马上更换新设备，不接受二次维修设备。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

# 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。

- 合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付硬件结算审核价5%的硬件维护费。