心功能室新增3套工作站软件采购项目需求

一、项目需求：

根据医院发展所需开展倾斜试验、心肺运动试验项目，且满足心功能室的工作需求，需要在我院院本部新增三套心电信息管理系统—心电电生理报告端。以下为本次项目设备采购清单：

- 信息设备（产品）清单

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电信息管理系统—心电电生理报告端 | 心电电生理报告端能够接入电生理系统，新病历到达即时提醒功能；病历列表。显示所有的检查病历，按检查时间顺序排列；电生理图像显示功能；编写报告功能（具体详细功能见附件） | 3 |

信息设备（产品）维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

二、技术支持服务

1、在维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的7%。

三、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

附件：

功能参数

综述：与现有的接口平台、CA、数据归档系统等无缝集成，数据生产、数据加工需要兼容广东省人民医院现有的电生理系统；需增加数据采集报告工作站需求如下:

1、电生理诊断报告工作站：

功能说明：

1)新病历到达即时提醒功能。当设备检查完毕时，诊断报告工作站自动弹出提示窗口并发出声音。提示医生有新病到达

2)病历列表。显示所有的检查病历，按检查时间顺序排列。

a)病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送状态。

b)病历列表处可直接查看选中患者的基本信息与检查结果。

c)提供丰富的查询功能，所有患者信息都可作为查询条件。

d)支持多条件组合查询。

3)电生理图像显示功能

a)显示本次检查的所有图像。

b)可同屏显示多幅图像。

c)具有图像缩放功能。

d)具有图像标注功能，可在图像上标注文字与箭头等。

e)支持分页显示。

4)编写报告功能

a)医生可以手动报告编写报告。

b)提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持多次检查图像对比功能。

c)提供自定义报告格式功能。

支持打印预览功能。支持双面打印。