小白楼通信光缆敷设项目配置需求

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干光缆 | 米 | 900 | 国标12芯，科教楼16楼至小白楼1楼 |
| 2 | 光缆接头盒 | 个 | 2 |  |
| 3 | 单模尾纤（1米） | 条 | 24 | SC接口 |
| 4 | PVC保护管 | 米 | 400 |  |
| 5 | 配线架法兰盘 | 套 | 4 |  |
| 6 | 光纤熔纤 | 条 | 24 |  |
| 7 | 工程辅材及配件 | 套 | 1 | 按实际施工需求 |