介入导管系统改造采购项目需求书

# 项目名称

项目名称：介入导管系统改造采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入导管系统改造采购项目 | 配置详见3.1.1、介入导管系统改造 | 1套 |

# 详细配置参数

## 3.1.1、介入导管系统改造

3.1.1.1集成平台的对接

- 接受手术预约申请单消息并处理取消手术预约消息；

- 回写病人到检及病人检查两个状态；

- 报告以字段及PDF回传到平台

- 对接影像数据中心以及闭环监控系统

3.1.1.2图像导出权限管理及数据脱敏功能

- 图像下载导出，根据权限，可对相关图像进行下载导出。

- 图像脱敏，对导出图像信息（病人姓名、医院名称、医生信息、技师信息等）进行脱敏。

- 权限管理，图像下载、导出具可进行权限控制

- 申请管理，具有“管理图像申请”权限的用户可对相关申请记录进行管理（包括图像查看申请，图像下载申请操作的同意、拒绝）

- 日志记录，记录显示相关授权及下载的操作记录，以保证可追溯。

# 项目工期及实施要求

合同签订后：12个月

# 集成技术及实施服务要求

项目实施期间，驻场1人。

# 保修要求

1)质保要求；保修期自验收合格后起计算。软件提供2年7*24小时原厂厂家保修服务；

2）培训：应为采购人进行培训，包括使用培训和维护培训。

3） 技术支持服务：保证安排至少1人为项目售后服务提供保证。

提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方通知时在_0.5_小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在_4_小时内（含本数）往达现场处理。

4）提供详细的维护人员清单：

投标人应有专门的维护部门并指定固定技术力量用于系统维护，并向用户提供详细的维护人员清单及其联系方式。

5）服务方式：以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

# 合同款支付方式

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%，共计人民币_________元（大写：人民币_________元整）。

- 软件验收通过并完成用户培训后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的65%，共计人民币_________元（大写：人民币_________元整）。

- 软件维护期结束后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，甲方向乙方支付最后一笔尾款；甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额5%的维护费，共计人民币_________元（大写：人民币_________元整）。