广东省人民医院防雷设施清单及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建（构）筑物名称 | 收费项目 | 天面面积（m2） | 测点数（个） | 单价报价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 门诊大楼 | 避雷带 | 4357 | 35 |  |  |  |
| 避雷针 | — | 1 |  |
| 冷却塔 | — | 3 |  |
| 英东楼 | 避雷带 | 410 | 9 |  |  |  |
| 烟囱 | — | 2 |  |
| 预留电气 | — | 4 |  |
| 电梯接地 | — | 5 |  |
| 金属棚架 | — | 1 |  |
| 科教楼 | 避雷带 | 615 | 6 |  |  |  |
| 预留电气 | — | 2 |  |
| 东一号楼 | 避雷带 | 1905 | 12 |  |  |  |
| 冷却塔 | — | 2 |  |
| 预留电气 | — | 5 |  |
| 伟伦楼 | 避雷带 | 1336 | 11 |  |  |  |
| 烟囱 | — | 1 |  |
| 金属棚架 | — | 2 |  |
| 东三号楼 | 避雷带 | 1380 | 23 |  |  |  |
| 通信天线 | — | 6 |  |
| 金属棚架 | — | 1 |  |
| 铁塔 | — | 1 |  |
| 冷却塔 | — | 3 |  |
| 烟囱 | — | 2 |  |
| 合群门诊 | 避雷带 | 500 | 6 |  |  |  |
| 金属棚架 | — | 2 |  |
| 办公楼 | 避雷带 | 540 | 8 |  |  |  |
| 烟囱 | — | 1 |  |
| 其他金属 | — | 1 |  |
| 预留电气 | — | 3 |  |
| 职工餐厅楼 | 避雷带 | 250 | 4 |  |  |  |
| 烟囱 | — | 2 |  |
| 预留电气 | — | 2 |  |
| 其他金属 | — | 1 |  |
| 东二号楼 | 避雷带 | 1380 | 12 |  |  |  |
| 平洲分院 | 避雷带 | 879 | 7 |  |  |  |
| 其他金属 | — | 1 |  |
| 惠福分院 | 避雷带 | 1589 | 14 |  |  |  |
| 烟囱 | — | 2 |  |
| 口腔中心 | 避雷带 | — | 15 |  |  |  |
| 其它金属 | — | 1 |  |
| 惠福肺研所 | 避雷带 | — | 15 |  |  |
| 其它金属 | — | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：

1、以上报价为包干价。含税费、人工费、检测费用等，医院不再支付其他任何费用。

2、该数量为参考数量，按实际检测量进行结算。

3、防雷设施检测完成后，需出具符合国家有关标准的第三方检测报告。

 报价单位：

 联 系 人：

 联系电话：

 报价日期：