广东省人民医院英东楼9楼病区增加设备带及零星

油漆工程项目技术需求

一、项目范围

为提高病区空间利用率，拟由现23张床位提高至45张床位，需增加或更换相应病房设备带，并对严重发霉墙面进行修缮。

二、具体内容及工作要求：

根据现场实际安装设备带（部分病房需对背景墙进行拆除修复，部分病房需调整现有设备带的安装方向），具体内容包含但不限于：

1、设备带配置的气体终端为英式金属头终端。

2、设备带配置的开关插座及床头灯。

3、配置呼叫系统终端并对接入现有呼叫系统主机，并按科室要求调整床号。

4、每床位需配置照明、床围导轨。

5、公共通道及病区房间发霉墙面油漆修补。

6、施工改造详见附件3。

- 工期要求：

国庆节假日期间施工（9月29日-10月6日），不影响科室10月8日正常开科。

- 工程量参考清单：详见附件4。

- 参考品牌：详见附件5。