医学影像科信息平台建设配套硬件采购项目需求

# 项目名称

项目名称：医学影像科信息平台建设配套硬件采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台配套硬件 | 配置详见3.1.1、平台配套硬件 | 4 |
| 2 | 直播机 | 配置详见3.1.2、直播机 | 2 |
| 3 | 摄像头 | 配置详见3.1.3、摄像头 | 2 |
| 4 | 收音器 | 配置详见3.1.4、收音器 | 2 |

# 详细配置参数

## 3.1.1、平台配套硬件

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 平台配套硬件 | - CPU：2*英特尔至强银牌 4309Y - 内存：8*32GB - 8*16TB 7.2K SATA - RAID控制器H755 - 光驱：DVDRW - 电源：（1+1）1100W双热插拔电源 - 网卡：1GbE X4 |

## 3.1.2、直播机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 直播机 | - 操作系统：Android 10.0或以上 - CPU：高通骁龙865八核处理器，其中超大核主频2.8G带15T算力NPU - 网口：1000M网口 - WIFI：无线WiFi6，2.4G+5.8G - 5G网络：支持移动、联通、电信 SIM卡 - USB网卡：2路USB 输入 - HDMI视频：输入接口HDMI1，HDMI2 - USB视频：输入接口:USB1，USB2；USB1与USB2都支持1920x1080,1280x720等分辨率 - 音频接口：数字音频:HDMT内嵌音频，USB内嵌音频；模拟音频:MIC输入和线路音频输入；耳机监听输出接口视频编码方式:H.265编码，兼容H.264 - 视频编码：视频帧率:25 帧、30 顿、50锁，60帧可选；导播分辨率选择:4K/1080/720/480；直播输出码率:动态可实时调节，4K码率4000-18000可调 - 音频编码：音频编码ACC；音频比特率默认是128kbps。64kbps,96kbps,128kbps，160kbps，192kbps，256kbps 可调 - 系统：8时1080P触摸屏控制；8G RAM +128G ROM；可通过网络进行软件升级 - 接口：USB: 1*TYPE-C 2*USB3.0;SD卡：可拓展支持256G；SIM卡：中卡。 |

## 3.1.3、摄像头

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 摄像头 | - 传感器类型：CCD - 音效模式：内置麦克风 - 防抖功能：光学防抖 - 光学变焦倍数：15-30倍 - 传感器像素：300万以上 - 静态有效像素：600万以上 - 动态有效像素：400万及以上 |

## 3.1.4、收音器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 收音器 | - 主动降噪：支持主动降噪 - 是否支持视频会议：支持视频会议 - 是否支持：串联持联 - 接口：USB - 带电池、带音响 |

- （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付至结算审核价的100%。