医技叫号屏新增采购项目需求

# 项目名称

项目名称：医技叫号屏新增采购项目

# 采购清单

硬件清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 候诊大屏 | - 1、尺寸：55寸液晶模组 2、CPU不低于：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz 3、内存不低于：2G DDR - 4、网卡：100M - 5、显示：LVDS驱动 - 6、外存不低于：EMMC 16G 系统：Android系统4.4以上 - 7、时钟：RTC时钟，电子晶振 - 8、分辨率：1920×1080 - 9、通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI-5G - 10、数据接口：USB2.0、IR、OTG - 11、外观：超窄边 - 12、材质：铝合金前壳、五金后盖 - 13、安装：壁挂，横挂竖挂，吊装均可 - 14、可视角度：全视角 - 15、系统桌面：定制的安卓桌面 - 16、系统管理：支持数字签名，防止其它应用安装 17、提供排队叫号系统显示屏幕中央控制处理电路布图设计登记证书 | 7台 |
| 2 | - 候诊小屏 | - 1、尺寸：21.5寸液晶模组 2、CPU不低于：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz 3、内存不低于：2G DDR - 4、网卡：100M - 5、显示：LVDS驱动 - 6、外存不低于：EMMC 16G 系统：Android系统4.4以上 - 7、时钟：RTC时钟，电子晶振 - 8、分辨率：1920×1080 - 9、通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI-5G - 10、数据接口：USB2.0、IR、OTG - 11、外观：超窄边 - 12、材质：铝合金前壳、五金后盖 - 13、安装：壁挂，横挂竖挂，吊装均可 - 14、可视角度：全视角 - 15、系统桌面：定制的安卓桌面 - 16、系统管理：支持数字签名，防止其它应用安装 17、提供排队叫号系统显示屏幕中央控制处理电路布图设计登记证书 | 8台 |
| 3 | - 材料及安装 | 设备配套支架、线材及安装调试 | 1 |

# 详细配置参数

- （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。

(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(三)提供3年原厂家保修服务。

(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)	合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)	合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。