智慧微生物管理系统项目需求书

# 项目名称

项目名称：智慧微生物管理系统。

# 方案建设内容

方案建设内容如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧微生物管理系统 | 详见3.1智慧微生物管理系统 | 1项 |

# 详细配置参数

## 3.1 智慧微生物管理系统

| 序号 |  | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 智慧微生物管理系统功能 |  |  |  |
| 1 | 权限管理 |  | - 能够对实验室人员进行权限管理。支持人岗权一体化管理，对岗位、角色、权组实现人员快速授权。 - 功能菜单管理，能够自定义菜单权限。 |
| 2 | 微生物标本接收与接种 |  | - 全自动编号 - 报告快速筛选功能：可在报告处理时，将对标本按编号、检验时间等预设条件进行快速筛选； - 自动编号功能：在标本接收时，根据检验目的或标本自动分配号段进行编号； - 标本性状的登记，可针对特殊标本（例如痰、大便）提示录入标本性状，并可以对标本进行拍照； - 针对特殊样本（例如血培养）提示录入采集部位； - 智能化标本处理方案，对已接收的标本，自动根据其目的和标本生成其下一步工作标签，并且此标签也可以人工处理； - 条形码标签和单据，接收时自动/人工打印接收标签、工作单等，也可以人工选择号段或类型打印； - 智能化转种功能，对定时转种的标本，到固定时间后自动生成其转种方案； - 同类标本的查询，可查询同类未收标本、未送出/送达标本； - 标本特殊提醒，针对个别标本设置提醒（例如：临床特殊要求（怀疑感染、传染、延长培养等））； - 根据项目对应的首选方案，血培养的项目自动弹出条码绑定弹框进行条码绑定、支持根据瓶身码自动匹配瓶子首重，通过瓶重-首重，计算出采血量。 |
| 3 | 微生物标本处理 |  | - 接收标本处理：对已接收的标本生成其涂片/转种工作列表； - 定期转种标本处理: 对到达转种时间的标本生成其转种列表（例如L菌培养72小时后转种L型培养基）； - 血培养标本处理：血培养报阳后，自动生成其涂片/转种工作列表； - 菌落观察标本处理：菌落观察后，生成其下一步涂片/转种工作列表。 - 定制化检验方案：针对结核、分支杆菌培养，能够自定义详细的检测方案（培养，涂片，抗原检测，转钟，鉴定，药敏，报告），把这些标本完成了上一步动作后根据结果报告情况自动跳到下一步操作，工作人员通过筛选后能够直接筛选出需要执行任务的标本列表并对标本进行处理。 |
| 4 | 微生物仪器培养 |  | - 虚拟仪表盘：通过与培养仪联机能监测到当前全部在箱标本位置及当前结果； - 位置查询：能查询到指定标本在箱位置及当前结果； - 异常标本监测：能监测仪器内异常标本情况； - 匿名瓶监测：能监测到仪器内匿名瓶情况； - 病员号查询功能: 能根据病员号查询该病人所有送检标本情况； - 自动阴性初报功能：根据箱内血培养情况，每日自动给予临床阴性初步报告； - 阳性自动打印下一步标签/工作单：仪器报阳后，自动生成工作任务并自动打印下一步标签（如：转种标签、工作单、阳性登记标签），自动记录报阳时间； - 阴性批量报告：对已下机（未下机）阴性批量默认及报告功能； - 阴性报告复核功能：系统对阴性报告的病人进行复核（例如近期同类标本中是否阳性）； |
| 5 | 涂片镜检 |  | - 图像采集：支持终端多摄像头配置，用户可自行选择摄像头，或第三方系统中读取镜下图像； - 图像标准库功能：可添加图像至标准库，后期支持对标准库进行查询功能； - 危急值处理功能：危急值标本自动提醒处理危急值报告； - 痰涂片质量自动标记功能：根据结果自动标记痰涂片质量； |
| 6 | 菌落观察 |  | - 菌落观察结果记录功能：对菌落形态、计数、初步鉴定记录功能； - 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像； - 下一步记录功能：例如下一步（涂片、转种、分纯、药敏）操作的记录功能； - 智能下一步功能：根据细菌能自动给出下一步方案，例如选择药敏，能自动给出具体上什么药敏卡； - 续报功能：对已选标本进行续报，复制其前一天结果； - 续培功能：对已选标本进行续培，自动延长其培养时间； - 鉴定药敏流水号功能：根据鉴定及药敏方案，自动编鉴定药敏流水号功能； - 转种标签功能：打印转种标签（包含菌株信息等）； - 鉴定药敏标签功能：打印鉴定药敏标签(包含鉴定药敏流水号等)； - 浏览涂片结果或图像：浏览该标本标本性状、涂片结果、图像、痰涂片质量等功能； - 菌株编号功能：对分离菌株进行编号功能； - 重复上机提醒功能：对同一个病人同一部位的菌株多次上机的给予提醒。 |
| 7 | 鉴定药敏 |  | - 鉴定药敏清单: 显示当日鉴定药敏工作清单； - 虚拟鉴定药敏架子功能：虚拟鉴定药敏架子，可在架子上排序或调整； - 仪器双向通讯功能：本模块上机的标本，自动将其病人信息、菌株信息推送给鉴定药敏仪器（或中间体软件）； - 上机药敏登记单:打印或预览每日上机登记药敏登记单功能； - 手工药敏方案：对手工药敏生成其药敏方案，并支持清单打印或预览； - 手工药敏结果录入：可手工录入药敏结果； - 支持第三方手工药敏接口：支持第三方系统/仪器读取手工药敏结果； |
| 8 | 微生物结果报告 |  | - 具备看板功能：能够直观显示时间范围内已接收未完成的报告标本当前状态（不同状态可以用不同颜色显示），点到某个标本的时候可以自动跳转的相应步骤的处理界面；每个环节能够设定超时限制，超时的能够明显提示。 - 标本快速筛选功能：对标本按编号、检验时间等规则进行标本筛选功能，规则可以自定义； - 标本标记功能：对标本按状态进行颜色标记功能，规则可以自定义； - 阴性默认功能：对标本读取其阴性默认结果功能； - 批量处理功能：批量打印、阴性默认、审核等； - 专家规则功能：根据预设规则，自动提示专家规则，规则可以自定义； - 审核规则功能：根据预设规则，审核时自动判断，对于不符合审核规则的要给予自动提醒（例如耐万古的金葡），规则可以自定义； - 传染病规则：自动标记传染病，方便后期统计或临床报卡，规则可以自定义； - 生物危害规则：自动标记为生物危害，也可在大屏上提醒，规则可以自定义； - 血培养污染报警：系统根据采血部位及菌种情况，在血培养报告时对血培养污染智能报警，工作人员可在查看电子病历及病人的情况后判断是否存在采样污染的可能，对污染样本进行标记； - 耐药类型自动判断：系统自动判断耐药类型； - 抗生素补充建议：可以人工查询针对当前菌株的CLSI药敏试验补充建议； - 天然耐药：自动标记或接收结果时自动剔除天然耐药； - U组抗生素：自动标记或自动剔除非尿标本U组抗生素； - 耐药表型：自动提取仪器中的耐药表型； - 生化反应：自动提取并解析仪器中的生化反应结果； - 过程记录浏览：查询指定标本接收、涂片、血培养、菌落观察、鉴定药敏、报告等所有过程记录信息； - 电子病历：支持浏览该病人电子病历信息； - 结果回顾：支持多途径结果回顾， - 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果； - 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果； - 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果； - 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果； - 感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）； - 相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）。对该病人所有、同类、同天、感染指标、相关检验等结果进行回顾； - 折点判断：利用最新WHONET折点规则对仪器结果重新判断。对特殊折点（例如肺炎链球菌-青霉素 脑膜炎/非脑膜炎）智能筛选其折点； - 人工补费功能：对未收药敏费用的标本，进行人工补费的功能； - 初报报告功能：可选择部分结果初报给临床，对血液和脑脊液等重要样本，系统可在完成仪器药敏传送到系统时进行智能初报，并自动发布初步报告到临床； - 报告自动审核：血培养标本根据仪器的结果信息，实现阴性自动审核； - 药敏结果屏蔽功能：可选择部分药敏结果不报告临床，但可用于统计； - 仪器结果接收：自动提取鉴定药敏仪上传输的结果； - 过程结果接收：自动提取过程记录结果（例如：菌落计数、菌群比例、手工药敏结果等）； - 药敏组合：可选择药敏组合来批量选择药敏； - 审核要点提醒功能：自动对审核要点标注，例如肠杆菌科中亚胺培南、美罗培南的结果。 |
| 9 | 微生物仪器联机 |  | 对微生物现有Myla，BD EpiCenter系统两套设备设备中间体免费完成对接，并对验收前检验科新采购的微生物仪器提供免费对接联机服务。 |
| 10 | 培养基配置登记 |  | - 自定义培养基配置方案； - 自动载入培养基配置方案； - 自动根据配置量调整材料用量； - 配置单打印； - 质控单打印：质控单内含无菌试验、平行试验、生长试验、质控评价等； - 标签打印：标签内含配置人、配置日期、有效期等。 |
| 11 | 血培养瓶管理 |  | 具有血培养瓶领用登记管理。 |
| 12 | 微生物质控管理 |  | - 手工药敏质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等； - MIC质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等； - 手工生化反应质控：触媒氧化酶等结果记录； - 仪器生化反应质控：解析仪器生化反应结果。 |
| 13 | 菌种保存 |  | - 保存方案：根据预设规则自动分配菌种保存方案； - 虚拟菌种保存盒：虚拟菌种保存盒，可以查询冰箱内留存菌种信息； - 菌种使用记录； - 菌种销毁记录； - 菌种传代提醒； - 菌种查询：支持多维度菌种查询、清单导出。 |
| 14 | 微生物图像采集 |  | 支持微生物检验全过程图像采集。 |
| 15 | 微生物过程监控 |  | 支持微生物检验的过程监控和大屏展现；包括： - 危急值监控； - 报告审核监控； - 多重耐药监控； |
| 16 | Whonet对接 |  | 支持与如WHONET等多系统融合： - 从WHONET导入细菌信息； - 从WHONET导入抗生素信息； - 从WHONET导入药敏折点； - 从WHONET导入质控菌株； - 从WHONET导入质控菌株参考范围； - 结果导入到WHONET。 |
| 17 | 微生物统计与分析 |  | - 血培养相关分析：污染率、阳性率、分离率、血量统计； - 阳性率统计：部位阳性率、标本阳性率； - 分离率统计：部位分离率、ICU分离率； - 多耐统计：多重耐药、多耐趋势分析； - 耐药性分析：常见菌耐药性； - 其它统计：痰质量分析、尿污染率。 |
| 18 | AUGS抗生抗素使用辅助提醒 |  | 构建基于微生物检验大数据分析的AUGS，在发送初步报告时同时推送医院及科室同类型标本菌种分布、耐药率分布，可提供用药帮助。 主要功能包括： 1.数据统计 1)送检率统计，按照总体、分类目的、检验目的、标本部位、标本种类进行分别统计； 2)阳性率统计，按照总体、分类目的、检验目的、标本部位、标本种类进行分别统计； 3)菌种分离率统计，按照一级、二级、三级、四级分类分别统计，各级别数据需要做去重处理； 4)标本分离率统计，按照标本部位、标本种类分班统计； 5）耐药率统计，可自定义根据院区、时间、菌种、标本进行具体菌种的耐药分析及对比分析； 6)多重耐药率统计，按照总体、标本部位、科室、标本种类分别统计。 2.知识库 提供微生物、抗菌药物、抗生素、抗生素指南、ABX抗感染、热病五大知识库（参考文献包括ABX指南（感染性疾病的诊断与治疗）、热病（抗微生物治疗指南）、临床卫生学检验、抗菌药物临床应用指导原则（2015版））。 |
| 19 | 智能微生物检验结果解释报告 |  | 构建智能解释报告体系和微生物检验解释结果库，针对少见菌或罕见菌，或者对临床有价值的菌种创新微生物检验解释报告，帮助临床从菌种特性、感染途径、临床意见、用药建议等全方位了解该菌种。 主要功能包括： 1.构建支撑解释结果的知识库，包括微生物知识库和抗菌药物。其中微生物知识库包括生物学特性、致病性、检验方法、耐药性、治疗方案、典型图库等；抗菌药物知识库包括适应症、使用剂量、不良反应、抗菌谱、耐药性、药理学机制、药动学参数等；提供页面链接，供临床和检验人员查阅； 2.支持用户对知识库进行自定义设置； 3.支持嵌套在微生物检验和临床医生相关的界面使用； 4.支持在微生物报告处理时结合知识库推送解释信息，内容包括涂片结果、涂片图像、培养结果、鉴定结果、药敏结果、专家规则、耐药类型、临床建议等报告内容。 |
| 20 | 微生物危急值管理 |  | 支持危急值自动判断及与LIS系统对接。 |
| 21 | 微生物传染病管理 |  | 支持传染病自动判断及与传染病系统对接。 |
| 22 | 历史数据迁移 |  | 完成旧微生物管理系统中的历史数据迁移到新系统，并对报告单进行固化。 |
| 23 | 第三方接口对接 |  | 需免费对接以下接口（所产生的第三方费用由建设方承担），获取检验条码信息，检验状态回传接口，LIS系统危急值对接接口，传染病系统对接接口，计费接口，检验报告回传，报告召回，无纸化病历归档，360视图集成，CDSS集成，CA对接，单点登录。 |

# 项目工期

- 自合同签订日起，需在4个月内完成项目实施工作，确保系统正常运行。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

# 集成技术及实施服务要求

- 项目实施期内承建商提供最少专职工程师1名负责本项目实施工作，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

- 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

# 后续维护服务

- 项目维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 维护期后的项目维护费用每年不超过合同金额的8%。

# 合同款支付方式

（一）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二) 合同验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，支付合同总金额的70%。