广东省人民医院东一号楼中央空调冷冻水泵更换软接及保温项目技术需求

一、项目概况

东一号楼中央空调冷冻水泵更换软接及保温项目

二、项目清单：

五个单球法兰橡胶软接更换及配套保温修复。

三、项目要求：东1号楼1、2号冷冻泵橡胶软接因使用年限较长，现已老化，出现了橡胶开裂与密封胶垫腐蚀老化漏水的情况，需要更换。软接更换需拆除保温，由水泵接口至阀门管段的保温需拆除，完成更换后恢复保温，安装工艺符合空调安装相关规范要求。

四、安装配件报价表

| 序号 | 项目 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 含税金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单球法兰橡胶软接 | DN200，1.6MPa | 个 | 3 |  |  | 品牌：塘沽TVT、上海松江、上海冠龙 |
| 2 | 单球法兰橡胶软接 | DN250，1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 品牌：塘沽TVT、上海松江、上海冠龙 |
| 3 | 镀锌六角螺杆套件 | M16*80mm | 套 | 80 |  |  |  |
| 4 | 水泵软接拆除更换人工费 | / | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 橡塑保温拆除及安装 | / | 段 | 5 |  |  | 包含的软接5个、蝶阀5个，止回阀2个，过滤器3个，弯头等管段的保温拆除及修复。含橡塑保温材料及人工费。 |
| 6 | 垃圾清运 | / | 项 | 1 |  |  | 现场清理、打扫干净 |
| 7 | 金额合计（小写元） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 金额合计（大写元） |  |  |  |  |  |  |