智慧自动化运维监控平台合作研发项目（一期)需求

# 项目名称

项目名称：智慧自动化运维监控平台合作研发项目（一期)

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧自动化运维监控平台合作研发 | 1 |

# 项目建设背景与目标

为了提高运维效率和质量，降低运维成本和风险，保障信息系统的稳定性和安全性，医院计划与软件供应商合作开发一套事件驱动的智慧自动化运维监控平台软件（双方将共同拥有软件的著作权，软件产生的收益共同拥有），实现对信息系统的全面监控、智能分析、快速响应、自动处理等功能，本需求书旨在寻找合适的合作伙伴，明确项目的需求和要求，确保项目的顺利实施和交付。

本软件需要满足医疗行业对系统安全、数据隐私和稳定性的极高要求。同时要具备可复制性：该智慧自动化运维监控平台可在其他医院或类似集中复用，提高效率和降低成本。

- 构建一个统一的运维监控平台，集成各类信息系统的监控数据，实现数据的可视化、汇总、分析、报告等功能；

- 实现事件驱动的智慧运维，根据监控数据的变化，自动触发相应的运维动作，如告警、通知、限流、启停、执行脚本等，提高运维的主动性和灵活性；

- 实现自动化运维，利用预定义或自定义的脚本，实现对信息系统的自动化管理，如配置、更新、备份、恢复、优化等，提高运维的效率和质量；

- 实现智慧运维，利用人工智能技术，对监控数据进行深度学习和挖掘，发现信息系统的潜在问题和优化点，提供智能化的运维建议和决策支持。

# 详细配置参数要求

合作开发(一期)交付内容：

| 序号 | 模块分类 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台综述 | 从运维实际出发，以安全管理的视角，建立一个能够敏捷适配运维环境发展变化、有可伸缩颗粒度的KPI采集机制、具有自主数据分析数据下钻能力的安全运维系统。这个系统以事件为纽带，在管理对象之间、管理人员之间、管理对象和管理人员之间形成一个流畅的良性互动的运行方式。借助于自动化处置和安全联动能力，它在提升处置效率的同时实现管理经验的有效落地。为每种管理对象匹配适宜的管理机制，选择必要的KPI、适配管理需求的KPI采集频率和KPI的动态分析算法，分阶段实现全网各类IT对象的有效监管，包括但不限于网络设备、服务器硬件、应用、虚拟化、操作系统、数据库、动环等。本软件功能为定制功能，节点授权数要求无限制，合作方需要将省医在运维管理中的经验通过定制方式逐渐实现自动化。 |  |
| 2 | 服务器硬件管理 | 获取动态传感器信息和状态, 包括电压读数、风扇读数、控制面板温度/状态、系统温度、CPU温度/电压读数/状态、驱动器状态、内存状态、开机时长等, 全面掌握系统硬件工作状态 |  |
|  |  | 获取静态部件信息, 提供FRU部件详细数据, 包括部件名称、制造商、产品编号、部件编号、串号、版本号、硬盘数量、插槽等信息, 为资产盘点提供资产信息 |  |
|  |  | 获取日志信息, 分析呈现运维相关的告警, 如机框侵入、内存ECC校验警告, 可以通过告警触发换配件工单等 |  |
|  |  | 图形化呈现服务器的物理健康数据。 |  |
| 3 | 网络管理 | 支持≤1分钟颗粒度的全网所有物理交换端口的流量采集，交换机访问状态的实时跟踪，1分钟、3分钟、5分钟等时间范围内的接入端口平均流量排行，限定日期范围内的任意端口/端口组合的历史流量回溯。 |  |
|  |  | 提供端口定时启停的计划任务管理，用户可以根据日常工作安排，在工作时间开启交换机端口，在非工作时间关闭，应用在部分临时使用场景，可以极大提升网络的使用安全性，也是日常工作中安全性的重要组成部分，方便用户跟踪、评估端口使用情况；可以对相应的端口启停计划任务进行设置使用的时间范围、启用/不启用、暂停/恢复等操作，可以随时检查管理的交换机端口的当前工作状态。 |  |
|  |  | 提供“关的会话占比”的数据关联查询模式，在处置事件时，能够做到分析递进、层层深入、直抵根原因所在。对于超过传输阈值量的TCP/UDP应用对象，利用安全设备之间的联动能力，实现对应端口的动态限流，合理管理带宽通信资源。 |  |
| 4 | 操作系统管理 | 监控CPU、内存、磁盘、网络、进程等主机对象的关键性能指标（KPI），包括CPU占用率、每核CPU占用率、CPU占用时间、每核CPU占用时间、CPU负载、内存使用率、每秒磁盘IO、主机总网络吞吐量、每网卡吞吐量、丢包错包情况、进程总数等。 |  |
|  |  | 使用Agent方式实现重要KPI的秒级采集，以满足特殊需求场景下的高精度采集要求。 |  |
|  |  | 通过主机分析模型，对主机监听端口、网络会话连接、进程资源使用情况等进行联动分析，以明确根本原因。 |  |
|  |  | 支持用户自定义脚本，灵活适配主机应用场景，扩展纳管对象范围至特殊管理对象。 |  |
| 5 | 数据库管理 | 支持对Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server、MangoDB等其他常见数据库关键指标主动监控，包括数据库引擎监控、数据库文件监控，状态、使用量、数据库实例、数据库对象、BUFFER状况、死锁信息、数据库文件； |  |
|  |  | 数据库添加支持EXCEL格式导入系统 |  |
|  |  | 支持对于各个数据库实时运行状态的实时统计，包含数据库会话数、死锁数实时排行，支持对表空间大小和会话数、缓存信息、锁信息进行重点监管。 |  |
| 6 | 中间件管理 | 主动监控IIS、Tomcat、Weblogic、Nginx、WAS等常见中间件，监控主要内容：版本、当前连接数、请求数监控、当前活动会话数、当被拒绝的活动数、到目前为止活动会话的最大数量、性能监控； |  |
|  |  | 支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，同时展示相关的运维负责人和联系方式。 |  |
| 7 | 虚拟化管理 | 支持虚拟化资源管理、基于数据中心、分组、集群、宿主机、虚拟机、存储维度的运行状态与故障管理、性能监控及数据报告、资源关系等； |  |
|  |  | 要求以图形化方式展现虚拟化拓扑，显示宿主机、虚拟机、虚拟网络、数据存储关系，动态显示管理对象负载、告警。 |  |
|  |  | 提供虚拟化告警统计报表、宿主机运行率报表、容量分析报表， |  |
| 8 | 应用管理 | 基于拨测方式的URL应用对象管理，能够实现分组定时url拨测、手动单次拨测、条件拨测(请求带参, 响应数据判断)、复合拨测(层级拨测, 按照一定顺序执行拨测, 面向应用对象的多条应用链路的拨测管理), 基于WebSocket的实时动态拨测, 可以在线以秒为单位, 持续对特定的应用组进行拨测。支持3000以上的url拨测对象规模和50+条url/秒的基础拨测速率。 |  |
| 9 | 告警信息输出 | 支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警、数据库输出、对接医院的ITSL。 |  |

注：本项目需要提供演示DEMO,呈现内容需要包括流量历史记录、SFLOW应用流量的端口、会话、主机的TopN及其关联分析与数据下钻、流量异常时的自动化工作流管理。

# 工期要求

本项目的工期要求如下：

1、供应商应在合同规定的时间内完成项目的开发、测试、交付、验收等各个阶段的工作，并按照院方的要求提供相应的文档和资料。

2、供应商应在项目验收合格后的5个工作日内提交项目总结报告，并在院方的要求下提供项目后续的维护和支持服务。

# 合作开发要求

合作方式
　　１．协议双方按照软件编程工作的正常分工进行编写，任何一方不得随意更改软件的重大功能和事项，以免对其余各方造成履约困难。
　　２．合作双方应坚持勤勉努力诚实信用的原则，进行各方分别负责的软件的编程工作，并考虑到各方软件的兼容和接合。如部分合作人发生特殊技术困难，其余合作方有义务为其提供合理适当的技术帮助。

知识产权
　　１．双方共同编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身，其知识产权均由合作方共同享有，具体权属划分根据实际情况另行协议。
　　２．各作双方在编写软件的过程中，不得有侵犯他人知识产权的行为，否则， 应对外承担全部侵权责任。
　　3．后续软件著作权申报工作，由乙方配合甲方完成，相关申请费用由乙方承担。

禁止行为
　　１．未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以团体名义进行业务活动；如其业务获得利益归合作各方共有，造成损失按实际损失赔偿。
　　２．禁止合作人经营与团队相竞争的业务。
　　３．禁止合作方泄露本协议所涉及的相关商业秘密。
　　4 ．如合作人违反上述各条，应按实际损失赔偿。

# 服务要求

本项目的服务要求如下：

1、合作方应在项目交付后提供软件生命周期内免费维护和支持服务，包括软件的更新、升级、修复、优化等，以及对院方的培训、咨询、指导等，保证软件的正常运行和使用。

2、合作方应在院方提出服务需求后的2个工作小时内作出响应，并在24个工作小时内提供有效的解决方案，如有必要，应派遣专业人员到现场进行服务，确保服务的及时性和有效性。

3、合作方应建立完善的服务管理机制，设立专门的服务热线和邮箱，记录和跟踪服务的请求、过程、结果等，定期向院方提供服务的报告和评估，不断改进服务的质量和水平。

4、需要提供一名工程师每周不少于两天驻场服务。