放射健康监测管理系统及配套硬件项目需求

# 项目名称

项目名称：放射健康监测管理系统及配套硬件

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射工作人员健康监护管理信息系统 | 详见3.1放射工作人员健康监护管理信息系统功能 | 1套 |
| 2 | 剂量信息管理分析系统 | 配置详见3.2、剂量信息管理分析系统 | 1套 |
| 3 | 介入临床浏览系统升级 | 配置详见3.3、介入临床浏览系统升级 | 1套 |
| 4 | 系统硬件 | 配置详见3.4、系统硬件 | 1批 |

# 详细配置参数

## 3.1、放射工作人员健康监护管理信息系统功能

依托5G互联网医院，运用云计算、大数据等技术，建设一体化放射工作人员健康监测管理信息系统，提高放射工作人员的健康水平和职业预防效果。系统主要有以下功能：

1.管理端：包括放射工作人员档案信息管理、放射工作人员证管理、健康体检管理、卫健委培训考核管理、环保部门培训考核管理、监测数据管理、个人剂量章管理、预警管理、资料制度管理、公告管理、查询统计、权限管理、系统管理等内容。

| 类别 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 档案管理 | 放射工作人员档案信息管理 | - 记录放射工作人员基本信息，个人剂量章编号，在岗状态等； - 快速查看放射工作人员档案信息； - 添加放射工作人员基本信息； - 修改用户档案基本信息或者所在部门、在职状态、在岗状态； - 查询功能，快速查出人员档案信息； - 记录休假信息； - 记录异常情况（个人剂量章丢失次数，个人剂量章数据异常次数，体检超时次数，体检报告结论异常次数，“放射工作人员培训合格证明”过期次数，“核技术利用辐射安全与防护考核”过期次数分别记录）。 |
|  | 放射工作人员证管理 | - 查看人员获取“放射工作人员证”情况； - 修改获取证书状态，上传“放射工作人员证”； - 快速查询人员获证情况，上报情况； ④在线查看用户上传的“放射工作人员证”。 |
| 健康监测管理 | 健康体检管理 | 一、体检报告情况管理 ①查看人员健康体检信息（在线查看用户上传的体检报告）； ②快速查出人员档案信息； - 添加人员健康体检报告信息，结果； - 作废重复录入人员健康体检报告； - 修改人员健康状态； - 记录体检结果异常人员信息。 二、体检报告领取管理 - 查看人员领取纸质版体检报告情况； - 登记放射工作人员领取纸质版体检报告； - 修改纸质版体检报告领取状态，领取次数； - 快速查询人员领取纸质版体检报告情况； - 作废领取记录。 |
|  | 卫健委培训考核管理 | - 查看人员卫健委培训考核情况，人员获取证书情况； - 修改人员获取卫健委培训考核证书情况； - 快速查询人员获取证书情况； - 在线电子“放射工作人员培训合格证明”证书。 |
|  | 环保培训考核管理 | - 查看人员环保部门培训考核情况，人员获取证书情况； - 修改人员获取环保培训考核情况； - 快速查询人员获取证书情况； - 在线查看“核技术利用辐射安全与防护考核”成绩报告单。 |
| 剂量章管理 | 配置管理 | - 查看人员个人剂量章配置情况； - 添加新申请人员个人剂量章配置记录； - 修改人员配置情况； - 人员个人剂量章配置管理，区分内章、外章。 |
|  | 监测数据管理 | - excel表格导入季度监测数据； - 查看个体/整体个人剂量监测数据。 |
|  | 发放管理 | - 查看各个季度发放个人剂量章情况； - 添加个人剂量章发放记录（新成员加入，个人剂量章丢失等情况）； - 删除/作废 重复录入的个人剂量章发放记录； - 修改功能，修改发放记录的时间，数量，内章，外章； ⑤导入发放名单。 |
|  | 上交管理 | - 查看各个季度上交个人剂量章情况，时间，人员； - 修改人员个人剂量章上交状态（如：数据核对发现并未上交）； - 添加功能，添加上交记录； - 删除/作废 重复录入的记录； - 导入上次发放名单，比对分析未上交情况。 |
|  | 丢失管理 | - 记录人员丢失个人剂量章情况； - 添加个人剂量章丢失记录； - 个人剂量章丢失记录（在录入上交情况时，录入错误）。 |
|  | 监测数据异常管理 | - 记录监测数据异常人员信息，个人剂量监测结果值； - 添加监测数据异常人员信息； - 快速查询异常人员信息。 |
|  | 遗失找回管理 | - 记录人员在何时（个人剂量章所在的监测的时间段）丢失； - 修改剂量章找回状态； - 根据查询快速查出符合查询条件的数据信息。 |
|  | 季度报告管理 | - 填写季度时间、报告编号、报告日期，并导入季度个人剂量章监测报告（报告日期，报告编号，季度时间）； ②根据季度，报告时间（时间段内），剂量章编号，姓名，科室 快速查询季度上传检测报告； - 在线查看监测报告，下载监测报告。 |
| 放射工龄满20年，享受疗养管理 | 疗养费用预算申请 | - 每年申请下年预算时（一般在每年7月31日前），科室管理员主动填写预计下年放射工龄满20年的名单（含既往已填写过，现仍在岗的放射工作人员）。 |
| 预警管理 | 职业健康体检过期续检提醒 | 提前三个月针对体检即将的人员进行警示（注明过期日期），并附上体检指引。 |
|  | 职业健康体检复检预警提示 | 针对体检不合格需要进行复查的人员进行警示，并附上体检指引。 |
|  | 环保部门培训证明过期续证预警 | 提前6个月提醒预警“核技术利用辐射安全与防护考核”即将过期（注明过期日期），提示人员提前做好“核技术利用辐射安全与防护考核”准备，并附上环保考核计划和考试指引。 |
|  | 卫健委培训合格证明过期续证预警 | 提前三个月预警“放射工作人员培训合格证明”即将过期（注明过期日期），提示用户按时参加卫健委培训考核，并附上学习指引。 |
|  | 剂量监测数据异常预警 | 给剂量监测数据显示异常的放射工作人员和科室管理员发送预警警告，并附上核查表及整改报告模版。 |
|  | 疗养预警 | - 满20年的，每年1月10日发出预警，提醒”已满足疗养条件，可以开始申请当年疗养”，并附上疗养的规定； ②若当年1月10日没有满20年，在1-11月某一个月份满20年的，可以在满20年的时间单独弹出来预警，提醒他”已满足疗养条件，可以开始申请当年疗养”，并附上疗养的规定。 |
|  | 上岗前人员应完成事项提醒提醒 | 已申请新增为放射工作人员的，在取得放射工作人员证及发放个人剂量章之前，在岗状态记录为“上岗前”，提醒参加上岗前体检、环保部门考核、卫健委考核，但不计入异常次数。如上岗前体检结果异常，应提醒上岗前体检需复查，并计入异常次数。 |
|  | 离岗人员应完成事项提醒提醒 | 女职工满55周岁的前一个月、男职工满60周岁的前一个月，通知请确认“是否返聘/延退”。如反馈“否”，则发出离岗体检提醒；如反馈“是”，则在岗状态记录为“在岗”。对于标记为“返聘/延退”的职工，女职工满60周岁的前一个月、男职工满65周岁的前一个月发出离岗体检提醒。并附上体检指引。已完成离岗体检的，在岗状态记录为“离岗”。 超时未反馈或未完成计入异常次数。 |
| 资源制度管理 | 制度管理 | - 查看相关规章制度； - 上传规章制度； - 作废规章制度； - 快速查询相关制度信息； - 修改规章制度； - 记录规章制度学习情况。 |
|  | 题库管理 | - 查看“环保培训考核”等考试题库； - 添加同类别的考试题库，资源题库； - 作废旧的考试题库； - 修改上传题库资源信息。 |
|  | 流程指引 | - 查看各个证书操作指引（环保考试指引、“粤职业健康”学习指引）； - 添加证书考核考试指引（环保考试指引、“粤职业健康”学习指引）； - 修改证书考试考核操作指引文件的标题目录等信息； - 添加体检指引； - 添加疗养的规定。 ④作废操作指引 |
|  | 作废资料管理 | 旧的规章制度、考试题库等，通过点击“作废”，迁移到作废资料文件夹，仅系统管理员可查询、修改、删除，且仅系统管理员可授权其他人查询。 |
| 公告模块 | 发布公告 | - 根据“公告类别”、“在岗状态（上岗前、在岗、离岗）”等类型，针对性的添加对应的附件信息或者导入表格信息发布公告信息。 |
|  | 公告管理 | - 查看已经发布公告记录，公告内容； ②查看人员阅读公告记录。 |
| 查询统计模块 | 人员统计报表 | - 分类汇总人员在岗情况、所在部门、体检情况 、剂量监测情况等。 |
|  | 剂量章统计报表 | - 根据选择时间查询不同季度部门、个人 剂量监测数据统计； - 申请，补办剂量章数据； - 统计各个季度发放总数，发放人员名单。 |
|  | 剂量章发放数据比对报表 | - 根据人员所在部门，季度等比对条件，比对剂量发放数据； - 快速查询部门各个季度发放剂量章数据，新增人员； - 快速查询季度与季度之间的剂量章发放数据差值，并查出人员名单（实现季度与季度发送剂量章数据，查出新增总人数和新增加人员名单和离职外出等未领取人员的总数，和人员名单）。 |
|  | 健康体检统计报表 | 根据所在部门分类汇总不同阶段人员的一个体检结果，体检时间，有效期值。 |
|  | 异常统计报表 | - 快速查询出个人在季度，年度异常情况（个人剂量章丢失，个人剂量章数据异常，体检超时，体检报告结论异常，“放射工作人员培训合格证明”过期，“核技术利用辐射安全与防护考核”）； ②快速统计出部门人员在在季度，年度异常次数（个人剂量章丢失次数，个人剂量章数据异常次数，体检超时次数，体检报告结论异常次数，“放射工作人员培训合格证明”过期次数，“核技术利用辐射安全与防护考核”过期次数分别记录）。 |
|  | 环保培训考核统计报表 | 根据上报信息，汇总统计当季度、当年，环保培训考核情况。 |
|  | 放射工作人员证统计报表 | 汇总放射工作人员持有“放射工作人员证”情况。 |
|  | 卫健委培训考核统计报表 | 根据上报信息，汇总统计当季度、当年，卫健委培训考核情况。 |
| 系统维护 | 权限管理 | - 给新用户权限；. ②修改用户权限。 |
|  | 系统管理 | - 字典表维护（查询，增加，作废，编辑）； - 公告类别维护（查询，增加，作废，编辑）； - 预警类别维护（查询，添加，作废，编辑）。 |

2.用户端：包括个人档案信息、放射工作人员证管理、个人监测数据管理、健康体检管理、卫健委培训考核管理、环保培训考核管理、制度管理、资源题库、考试考核指引、公告管理、预警管理等内容。

| 类别 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 档案管理 | 个人档案信息 | - 查看个人档案信息，证件信息； - 修改档案信息； - 填报休假天数时间段（YYYYMMDD-YYYMMDD），共几天、 |
|  | 放射工作人员证管理 | - 查看“放射工作人员证”获取时间，信息，查看证书； ②上传放射工作人员证、 |
| 剂量章管理 | 监测数据管理 | 查看个人季度的剂量监测数据、 |
|  | 配置管理 | - 查看个人配置剂量章数据； - 查看个人季度上交和领取剂量章情况； - 查看剂量章丢失情况。 |
| 健康监测管理 | 健康体检管理 | （1）体检数据管理 ①查看个人体检信息； ②上传健康体检报告。 （2）体检复查管理 ①上传复查报告。 |
|  | 卫健委培训考核管理 | - 查看“卫健委培训考核”获取时间，查看证书； - 修改证书获取时间； - 上传功能，上传新的“卫健委培训考核”，并填报获取证书时间。 |
|  | 环保培训考核管理 | - 查看“环保考核”获取时间，查看证书； - 修改证书获取时间； - 上传功能，上传新的“环保考核证书”，并填报获取证书时间。 |
| 资源制度管理 | 制度管理 | 学习规章制度，记录学习情况。 |
|  | 资源题库 | 查看（下载）各个考试考核类别的考试资源题库。 |
|  | 考试考核指引 | 查看各个考试，体检操作步骤指引步骤。 |
| 通知管理 | 公告管理 | - 查看由管理端发布的公告信息。 |
|  | 预警管理 | - 根据不同的预警类别，查看管理端发布的预警信息。 |

## 3.2、剂量信息管理分析系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剂量信息获取模块 | 1. 支持不同厂家主机国际标准SR剂量信息的自动获取 2. 剂量信息的转存，数据管理 3. 时间、剂量面积管理 4. 脉冲帧率、帧数、宽度管理 5. 电压、电流、时长管理 6. 数据调阅显示 7. 数据提取、导出 8. 权限管理 |
| 2 | 剂量信息分析模块 | - 支持病人影像检查的辐射剂量实时统计 - 影像检查的辐射剂量监控 - 支持快速导出统计表格 - 影像剂量报告自动统计功能 - 一键导出统计表格功能 |
| 3 | 剂量信息管理客户端 | - 剂量报告数据调阅 - 记录时间、剂量面积显示 - 脉冲帧率、帧数、宽度显示 - 电压、电流、时长显示 - 数据信息提取、导出 - 并发数*2 - 需具备剂量信息管理相关软件著作权登记证书 |

## 3.3、介入临床浏览系统升级

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 介入临床浏览系统升级 | - 系统的图像数据传输全面支持国际医疗影像协会的医学数字成像和通信（DICOM3.0）标准、卫生信息传输协议（HL7）等国际协议。 - 需要与原导管室系统无缝对接，满足旧历史数据的对接，且不影响科室医生工作。 - 支持多种处理工具，例如：调整窗宽窗位，正负片，左右上下翻转与旋转，图像放大与缩小、图像边缘增强与平滑。 - 测量功能：距离、曲线、间隙、角度、面积。 - 标注功能：箭头、文本标注，支持序列标注。 - 并发数*10 - 具备临床浏览软件著作权登记证书 |

## 3.4、系统硬件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站 | CPU，英特尔酷睿 i7 处理器(25MB Cache, 12 Core , 睿频至高可达 4.9GHz ) ；硬盘，1TB PCIe NVMe Class 40 M.2 固态硬盘；内存，16GB, 2x8GB, DDR5 4400MHz UDIMM 非-ECC 内存；显卡，NVIDIA GTX 1660 Super 6GB显存，带鼠标键盘；质保3年 | 5台 |
| 2 | 硬盘 | 容量8T，3.5英寸、转速7200RPM、缓存256MB、Sata3.0接口机械硬盘，质保3年 | 8块 |
| 3 | DVD刻录光驱 | 16倍速外置DVD刻录光驱，USB接口，属于外设产品质保1年 | 5个 |

# 项目工期及实施要求（必填）

1.自合同签订日起，须在10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

2.对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10 个工作日内确认《需求规格说明书》。

3.放射工作人员健康监护管理信息系统须在《需求规格说明书》确认后的180个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作，其余系统需在30个自然日内完成实施并保证系统正常工作。

4.完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1_个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

# 集成技术及实施服务要求

项目实施期内承建商提供7*24小时响应服务。

在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

## ★5.1集成技术要求

需要与原导管室系统无缝对接，满足旧历史数据的对接，且不影响科室医生工作。

## 实施服务要求

根据医院实施规划要求，以总体规划，分步实施，循序渐进为原则，以构建高质量信息化系统为目标，实现剂量信息管理分析系统建设及介入系统临床浏览升级。

在项目组已成立的前提下，按照软件工程及质量保证的方法，项目实施分步骤，根据模块内容可分工同时进行。

当合同签订后，安装调试在设备到货后10个工作日内开始进行，由项目经理负责，产品专员协助完成工程实施前的准备工作，需要医院给与一定的技术支持，包括医院基本信息及要求，设备接口，主机设备工程师联系方式，医院网络建设情况等，并据此做出项目计划。

自系统安装工作一开始，允许医院工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

# 后续维护服务

（1）提供系统整体2年维保，质保期从项目通过完工验收后开始计算。硬件保修周期参照第三章3.4里的标准执行，保修期开始时间从硬件验收开始计算。质保期内，本项目采购的软件供应商应提供软件版本升级等服务，保障本项目所建设内容安全稳定运行，涉及费用已包含在报价中，采购人不再额外支付。

（2）维保期过后，若采购人仍需向中标人采购软件维保服务，则年度维保费不得超过本项目今后签订合同中软件金额的8%，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

# 付款方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%，共计人民币_________元(大写：人民币_________元整)。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

(三)放射工作人员健康监护管理信息系统软件验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付合同中软件金额的70%，共计人民币_________元(大写：人民币_________元整)。

(四)剂量信息管理分析系统、介入临床浏览系统升级验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付合同中软件金额的70%，共计人民币_________元(大写：人民币_________元整)。