**广东省人民医院科教楼电梯空调更换项目需求书**

**一、项目概况**

广东省人民医院科教楼电梯空调更换项目

**二、项目清单**

3台电梯空调

1. **项目要求**
2. 拆除并清理科教楼3台电梯的旧空调；
3. 安装3台大一匹，制冷量≥2800W，适用于载重量≤1600KG的客梯，带循环定时开关机的电梯空调，安装在指定位置并调试正常，空调安装工艺符合电梯空调安装规范要求。
4. 空调推荐品牌：南京小雪人、广东菱伴、广州博士、索然

**四、电梯空调报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **品牌** | **规格/型号** | **质保期** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 电梯空调 |  |  | 5年 | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  | 含税工程总造价：人民币（大写）　 |

|  |
| --- |
| **广东省人民医院科教楼电梯空调更换项目报价一览表** |
|  | **报价时间： 年 月 日** |
| 公司名称 | 资质是否符合 | 报价总价（元） | 工期 | 质保期 | 业绩 |
|  |  | ¥ |  | 5年 |  |
|  |  **签名（公章）：** |