**广东省人民医院建筑消防安全评估及消防设施检测项目承诺函（模板）**

我方认真阅读贵方提供的广东省人民医院建筑消防安全评估及消防设施检测项目的市场调研公告的全部内容，我司向贵院作出以下承诺：

 一、收费标准及报价：本项目按每平方米单价（总包干价）和总价进行报价。

 二、消防安全评估及检测实施方面

 （一）评估根据《建筑消防安全评估标准》（DBJ/T 15-144-2018）要求， 主要包含消防安全管理、建筑消防设施、建筑防火等三大方面，具体内容如下：

 1.消防安全合法性情况。

 2.消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。

 3.消防安全制度、消防安全操作规程落实情况。

 4.建筑防火疏散逃生设施情况。

 5.消防控制室及消防设施、器材情况。

 6.标识情况，室内装饰、建筑外墙保温材料情况。

 7.专职、志愿消防队情况。

 8.其他消防安全技术防范措施情况。

 9.消防安全“四个能力”（即检查消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力）建设自我评估情况。

 10.消防安全疏散设施情况。

 11.消防供配电设施情况。

（二）消防检测内容：按国家及地方相关消防规范要求，对医院内所有建筑的消防设施进行全面检测

 消防检测包括但不限于以下内容：对医院范围内所有建筑物的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、消防广播、消防电话系统、防排烟系统、防火门和防火卷帘、气体灭火系统、消防电梯、消防电源等进行全面检测，包括对消防设施的单项功能及其整体联动功能进行100％的检测。

 （三）评估和检测的次数要求

 评估和检测的次数要求至少三次。第一次为全面彻底的摸查医院所存在的安全隐患问题。待甲方整改后，进行二次和第三次复查。出具整个院区的《消防安全隐患排查评估报告》和《建筑消防设施检测报告》，甲方不再另行付费。

三、评估及检测周期、计划

根据项目概况以及相关建筑消防评估、消防设施检测的规定，项目总实施周期 天。公司签订合同后将详细的计划进度表报医院保卫科审批后实施。

四、评估及检测结果要求

 1.对整个院区出具《消防安全隐患排查评估报告》和《建筑消防设施检测报告》。

 2.移交工作成果（含安全隐患排查结果纸质及电子档案）。

五、我司满足贵院在公告中对供应商资质的要求：

 1. 具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书且在有效期内或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照且在有效期内；按国家法律经营。

 2. 我司满足《消防技术服务机构从业条件》（应急【2019】88号）第三条及第八条的所有要求，并已在

 平台备案，服务类型为： 。

  3.我司拟派的项目负责人应具有工程类相关专业的工程师或以上职称。

 4.我司已提供至少3个10万以上同类项目业绩（2020年至今）的合同等证明材料。

5.本项目我司不以联合供应商向贵院报价，若有幸中标，我司承诺不会把本项目分包、转包、挂靠。

特此承诺。

 承诺单位：

 日期：