- 英东楼中央空调补水系统改造报价单

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1立方玻璃钢膨胀水箱（包含溢水与排污管） | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 水箱底座制作 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管DN40 | 米 | 10 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管DN32 | 米 | 10 |  |  |
| 5 | 铜闸阀DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 浮球液位开关 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 4x1.5mm电源线 | 米 | 30 |  |  |
| 8 | 水泵控制箱（防水） | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 线管 | 米 | 20 |  |  |
| 10 | 五金辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 安装费用 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 合计(元) |  |  |  |  |